比 选 文 件

中国.四川（成都）

四川省交通运输厅交通勘察设计研究院

二〇一九年三月

四川省交通运输厅交通勘察设计研究院

高密度电法系统项目采购比选文件

本着公开、公平、公正和竞争择优的原则，四川省交通运输厅交通勘察设计研究院高密度电法系统项目现通过公开比选方式选择和确定供应商，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加本项目的竞选。

一、比选项目概况

比选项目概况表（表1）

| 比选人（业主） | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 高密度电法系统采购 |
| 到货时间 | 合同签署后7个工作日内 |
| 资金来源 | 自筹，已落实 |

二、比选内容

本项目比选内容为高密度电法勘探仪器，包含数据采集系统；数据处理系统；电源。包含该设备的现场开箱交接、现场试运行和验收、技术资料提供等服务。

三、资格要求

1、在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人地位的销售企业，注册资金不低于人民币100万元；

2、参选人不能作为其他参选人的分包人同时参加比选；本次比选不接受联合体的参选。

四、报价要求

（一）报价要求。本项目要求参选人实行一次报价，具体报价要求见表2。

（二）本项目比选人采用的报价方式、报价要求见表2。

报价要求表（表2）

| 项 目 | 高密度电法系统 |
| --- | --- |
| 报价方式 | 一次性报价 |
| 报价要求 | 包括总价和明细报价（格式自定） |
| 最高限价（万元） | 13万元 |

五、参选文件内容及要求

参选文件应包含并不限于以下内容：

（一）报价单（报价格式按照附件2填报，需满足技术要求内容，并加盖单位公章）；

（二）单位营业执照副本、税务登记证或三证合一证照及复印件（加盖单位公章）。

六、参选文件递交和评定

（一）参选文件的送交时间为2019年 03 月 22 日下午15点。参选人必须在上述时间之前将密封的参选文件送交至比选人指定的地点：成都青羊区大安中路65号一号楼四楼岩土办公室4。

（二）评比。本项目在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价的供应商为中选人。

七、发出中选通知书及签订合同

（一）确定中选人后，由比选人向中选人发出中选通知书并电话通知中选人，向未中选的参选人电话通知中选结果。

（二）中选人在收到中选通知书五日内，应与比选人签订合同。

八、合同履行

（一）参选人不得向他人转让参选项目，也不得将参选项目肢解后分别向他人转让。如发现有转包行为，从符合条件的参选人中按排序选取下一名作为中选单位。

（二）本项目根据相关法律法规的规定和本比选文件相关条款要求签订合同，约定双方的权利和义务。

（三）付款方式

合同签订、设备到货、买方审核验收无误、培训结束（除正规的培训时间外，供应商技术人员应免费对我单位工作人员进行内外业培训，直至熟练操作高密度电法系统）、卖方提交全额发票后10个工作日内，买方支付全额货款。

九、违约责任和争议解决

本项目在合同履行过程中发生的争议，各方本着平等、友好、互利的原则协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向当地仲裁委员会申请仲裁。

其他未尽事宜，按照相关法律法规执行，本比选文件由比选人（业主）负责解释。

十、联系方式

比选人（全称）:四川省交通运输厅交通勘察设计研究院

地 址:成都青羊区大安中路65号

邮 编：610017

联系人：蒋先生

电  话: 15982895054

十一、其他

附件1：高密度电法系统主要技术参数

附件2：（报价函格式）：询价采购商报价函

四川省交通运输厅交通勘察设计研究院

2019年 03 月 18 日

附件1：高密度电法系统主要技术参数要求

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 测量电压范围 | >±30V |
| 采样频率 | >1kHz |
| 输入阻抗 | ≥50MΩ |
| 对50Hz工频干扰压制 | ＞100dB |
| SP补偿范围 | ±60V |
| 最大供电电压 | ≥300V |
| 最大供电电流 | ≥3.0A |
| 最大输出功率 | ≥5000W |
| 过压过流保护 | 具有过压过流保护 |
| 存储容量 | >16G |
| 处理软件 | 能进行最小二乘法反演，便于操作 |

备注：以上为基本性能指标要求，参选人所提供的高密度电法系统技术性能应包含并不限于以上要求。

附件2：

报价函

致：四川省交通运输厅交通勘察设计研究院

我公司已认真阅读了贵单位发出的 高密度电法系统 项目比选文件，接受贵方提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 序号 | 名称（型号） | 单价（元） | 数量/单位 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高密度电法发射主机 |  |  |  | 含有手控掌机设备 |
| 2 | 路极转换器 |  |  |  |  |
| 3 | 铜电极65根 |  | 65 |  | 5根备用 |
| 4 | 多芯线缆 |  |  |  | 5米电极距，300米总长度 |
| 5 | 反演处理软件 |  |  |  |  |
| 6 | 各类配件（电源、充电器等） |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：所列设备包含并不限于格式内容。

二、服务承诺（以下承诺包含并不限于格式所涉及内容）

1、我公司承诺所提供设备完全满足附件1中所列技术参数要求，若无法满足贵方要求，贵方可无条件退货。

2、（质量保证）……

3、（售后服务）……

4、……

三、联系方式

……

四、其他材料（需提供营业执照复印件，并加盖公章）

供应商名称：                (盖章)

2019年   月   日