附件1

表3  外部供应项目技术要求

| 主合同名称 |  | G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程勘察设计A1标段 |  |  |  | 合同编号 | 川交勘设（路）(2018)合字第182号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务书号 |  | JY-07-01-19（2019）（路） |  |  |  | 技术阶段 | 初设 |
| 采购项目名称 |  | G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程（A1标段）勘察设计电力咨询报告编制 |  |  |  | 工程地点 | 绵阳 |
| 申请部门 |  | 道路设计一分院（北京分院） | 经办人 |  | 韩宗良 | 电 话 | 13683488173 |
| 项目基本情况： 本项目主线采用双向八车道高速公路标准修建，其中永明枢纽～关帝枢纽路段利用绵阳南环线（四车道）扩建为八车道，连接线根据所连接道路的技术标准等级确定为一级或二级，路线长66.354km公里，总投资128.8亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购内容： G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程勘察设计A1标段建设工程下穿500KV超高压输电线，编制《G5京昆高速公路绵阳至成都段扩容工程500KV及以上电压等级输电线路迁改工作咨询报告》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用技术标准及规范： 1. 《公路路线设计规范》(JTG D20-2017) 2. 《110KV~750KV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010) |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求： 对设计项目下穿500KV超高压输电线开展超高压输电线校核及方案研究的电力咨询工作，对与高速公路交叉的超高压输电线路是否满足下穿要求进行校核，对于不满足下穿要求的，提出改迁方案并提供赔偿金额。满足国家、四川省及行业技术要求，取得电力主管部门的认可。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购方提供的图件资料： 工程概况和路线方案。 |  |  |  | 外部供应提交的成果形式及要求： 根据项目进度要求提供电子版成果2套和纸质版成果8套。 |  |  |  |
| 复审人（审核人）评审意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  | 审定人评审意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 说明 | 1.本表适用于非专项类采购项目； 2.本表作为外部供应采购申请的附件，同时也作为采购合同的组成部分； 3.B级和C级管理项目复审人（审核人）为牵头专业工程师，审定人为部门分管总工；A级和D级管理项目复审人（审核人）为部门分管总工，审定人为采购项目主专业分管总工。 |  |  |  |  |  |  |